# La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz

Edificación, Servicios Públicos y Consumo Ltda.

______________________________________________________________________

Pasos a seguir por parte del Usuario, para la presentación de “Proyecto de Generación de Energía Renovable”

# Text boxes

Decana de las

Cooperativas Eléctricas

de Mendoza

Mat. Nº 807 INAES

Nota del usuario o interesado dirigida al departamento de Estudios  y Proyectos (adjuntando Solicitud  de Estudio Técnico (SET)), según RESOLUCION 19-2015

Memoria descriptiva del Proyecto:

- Descripción general del proyecto.

- Información técnica de la generación Alternativa adoptada.

- Información  técnica  de  inversores  o componentes relevantes  del sistema.

- Información técnica  sobre protecciones  seleccionadas  para el proyecto (Disyuntores-Descargadores de sobre tensión, etc).

- Planos de la propiedad y del recinto donde se instalara el Sistema de Generación adoptado.

- Esquema eléctrico del interesado de:

A - Sistema eléctrico existente o a instalar.

B – Sistema eléctrico a instalar según Resolución 19-2015 EPRE.

- Sistema de puesta a tierra y para rayos.

- Conexión a la Red eléctrica de la Distribuidora.

- EL usuario/generador deberá firmar un contrato con la distribuidora, en el cual se establecen los valores de la energía aportada a la red.

Evaluación técnica del proyecto por parte del Departamento de Estudios y Proyectos de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz

Otorgamiento de un número de expediente interno de la Cooperativa

Se le asignara un Número de identificación a la Solicitud Técnica del EPRE

“GD-SFV-C-2016-N°Correlativo-G”

Generación Distribuida-Fotovoltaico-Departamento-Año-N° correlativo-Letra de Distribuidora

Aprobación del proyecto y envío de nota al interesado o Usuario con copia al EPRE para la aprobación del mismo

Inicio de obra

Solicitud de Conexión del Interesado, adjuntando “Permiso de Conexión Municipal”

Acta de Inspección Final y Ensayos

Ensayos y Pruebas finales del Proyecto

Nota Final de aprobación del Proyecto con copia al EPRE

Contrato entre el Interesado o Usuario y la Distribuidora (con copia al EPRE)

“CONEXIÓN DEL USUARIO GENERADOR A LA RED DE LA DISTRIBUIDORA”